## 水質検査
水質検査結果
①原湯・原水・上がり用湯・上がり用水（水道水以外）
１．実施頻度
1年に1回以上実施
２．サンプリング場所
３．検査項目等
| 基準項目 |  | 水質基準 | 1回目 | 2回目
|  |  |  | （ 年 月 日） | （ 年 月 日）
| 色度 |  | 5度以下であること
| 濁度 |  | 2度以下であること
| pH値 |  | 5.8以上8.6以下であること
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量）、又は過マンガン酸カリウム消費量 |  | 全有機炭素（TOC）の量の場合は3ｍｇ/Ｌ以下であること 過マンガン酸カリウム消費量の場合は10ｍｇ/Ｌ以下であること
| 大腸菌 |  | 検出されないこと
| レジオネラ属菌 |  | 検出されないこと（10cfu/100ｍＬ未満）
４．検査機関
所在地：
名称：
電話番号：
５．保存期間
3年間
②浴槽水
毎日換水の浴槽水は1年に
| １．実施頻度 |  | 1回以上、それ以外の浴槽
水は1年に2回以上実施
２．サンプリング場所
３．検査項目等
| 基準項目 |  | 水質基準 | 1回目 | 2回目
|  |  |  | （ 年 月 日） | （ 年 月 日）
| 濁度 |  | 5度以下であること
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量）、又は過マンガン酸カリウム消費量 |  | 全有機炭素（TOC）の量の場合は8ｍｇ/Ｌ以下であること 過マンガン酸カリウム消費量の場合は25ｍｇ/Ｌ以下であること
| 大腸菌群 |  | 1個/mL以下であること
| レジオネラ属菌 |  | 検出されないこと(10cfu/100mL未満)
４．検査機関
所在地：
名称：
電話番号：
５．保存期間
3年間
※浴槽水の水質検査は「客ごとに浴槽を完全換水し清掃するもの又は浴槽を有しない
もの」を除く。
入浴する前のきれいなお湯を検査するため、貯湯槽内または吐水口からから採水
給水系統ごとの検査が必要です。
ろ過系統、排水系統ごとの検査が必要です。