## 表紙
入浴施設の自主管理手引書
営業者氏名（法人の名称）
営業所名称
営業所所在地
作成年月日
衛生管理責任者
(氏名)

## 衛生措置
１．衛生措置基準
設備等 | 衛生措置
原湯・原水・上がり用湯・上がり用水（水道水以外） | ・規則で定める基準（※後ページに記載）に適合するよう水質を管理する。 ・1年に1回以上水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管する。
貯湯槽 | ・貯湯槽内の湯は、通常６０度以上（最大使用時にも５５度以上）に保ち、 保つことが難しい場合は消毒装置を設置する。
・定期的に清掃、消毒を行う。（作業従事者はエアロゾルを吸引しないよう にマスク等を着用する。） また、貯湯槽の底部は汚れが堆積しやすく低温になりやすいので、定期的 に貯湯槽の底部の滞留水を排水する。
・設備が破損していないか確認する。
・温度計の性能を確認する。
浴槽 | ・毎日、完全に浴槽水を交換する。（循環式浴槽は、１週間に１回以上完全 に浴槽水を交換する。）
・毎日清掃を行う。
・浴槽水は常に満水の状態にしておく。
・規則で定める基準（※後ページに記載）に適合するよう水質を管理する。
・浴槽水は、１年に１回以上、連日使用している浴槽水は１年に２回以上、 水質検査を行う。（客ごとに完全に浴槽水を交換し清掃するものを除く。）
・毎日、浴槽水を塩素系薬剤で消毒し、浴槽水中の残留塩素濃度を以下のと おりに保つ。 ①遊離残留塩素により消毒する場合…遊離残留塩素濃度を通常0.4mg/L程 度に保ち、かつ最大1mg/Lを超えないようにすること。 ②結合塩素のモノクロラミンの場合…3ｍｇ/Ｌ程度に保つこと。 ※ただし塩素系薬剤を使用できない場合は、他の適切な措置を講ずる。
・残留塩素濃度の測定結果は記録しておき、３年間保存しておく。
ろ過器、循環配管、集毛器(循環式浴槽の場合） | ・ろ過器は、１週間に１回以上ろ過方向とは逆の方向に水を流して洗浄し、 消毒を行う。
・ろ過器と循環配管は、１年に１回程度は生物膜の状況を点検し、生物膜が ある場合は適切な方法でその除去、消毒を行う。
・塩素系薬剤は、ろ過器の直前に投入する。
・浴槽に湯水がある時は、ろ過器と消毒装置を常に作動させておく。
・集毛器は毎日清掃し、消毒を行う。
・不要な配管を除去する。
設備 | 衛生措置
気泡発生装置等 | ・定期的に清掃し、消毒を行う。
オーバーフロー還水管及びオーバーフロー回収槽 | ・オーバーフロー還水管と回収槽の内部を定期的に清掃し、消毒を行う。
水位計、水位計配管 | ・週１回以上清掃し、消毒を行う。
シャワー | ・週１回以上、調節箱内部の水が置きかわるように通水する。
・６か月に１回以上、シャワーヘッドとホースの点検を行う。
・１年に１回以上、シャワーヘッドとホースを洗浄し、消毒する。
調節箱 | ・生物膜の状況を監視し、定期的に清掃及び消毒を行う。
消毒装置 | ・適切な維持管理を行う。
その他 | ・水質基準のうちレジオネラ属菌が基準（１００mL中に１０cfu未満）を超 えていた場合、保健所を通じて、知事へ報告する。（３を参照）
・自主管理手引書と点検表に基づき、自主管理をしっかりと行う。
・新規に営業を開始する時や休止後の再開時は、十分に消毒した後に営業開 始、再開する。

## 水質基準
２．水質基準について
〇原湯・原水・上がり用湯・上がり用水（水道水以外）
基準項目 | 水質基準
⑴色度 | 5度以下であること
⑵濁度 | 2度以下であること
⑶pH値 | 5.8以上8.6以下であること
⑷有機物（全有機炭素（TOC）の量）、又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素（TOC）の量の場合は3ｍｇ/Ｌ以下であること 過マンガン酸カリウム消費量の場合は10ｍｇ/Ｌ以下であること
⑸大腸菌 | 検出されないこと
⑹レジオネラ属菌 | 検出されないこと（10cfu/100ｍＬ未満）
ただし、温泉水・井戸水を使用することにより、⑴から⑷までの基準によることができない場合であって、衛生上危害を生じるおそれがないときは、これらの基準の一部又は全部を適用しないことができる。
〇浴槽水
基準項目 | 水質基準
⑴濁度 | 5度以下であること
⑵有機物（全有機炭素（TOC）の量）、又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素（TOC）の量の場合は8ｍｇ/Ｌ以下であること 過マンガン酸カリウム消費量の場合は25ｍｇ/Ｌ以下であること
⑶大腸菌群 | 1個/mL以下であること
⑷レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満)
ただし、温泉水・井戸水を使用することにより、⑴及び⑵の基準によることができない場合であって、衛生上危害を生じるおそれがないときは、これらの基準の一部又は全部を適用しないことができる。

## レジオネラ
３．レジオネラ症の疑いのある患者が発生した場合の対応について
保健所からの連絡以外で発覚した場合には、速やかに所管の保健所へ連絡する。 ※要綱で規定
原因究明のため、浴槽など施設の現状を保持したままにする。
| 独自の判断で浴槽等への消毒剤の投入はしないようにする。 | 入浴施設の浴槽の使用を中止する。

## 清掃方法
４．洗浄・消毒・殺菌の方法について
●浴槽・ろ過器・集毛器などの洗浄・消毒・殺菌の手順
①手袋・マスクを着用する。
②洗剤をかけ、たわしなどでよくこする。
③水道水でよく洗剤を洗い流す。
④消毒液をかけて消毒を行う。
⑤よく乾燥させる。
●配管の消毒方法
・塩素消毒…高濃度の有効塩素で殺菌する。
遊離残留塩素の場合…５～１０ｍｇ/ℓ程度
結合塩素のモノクロラミンの場合…１０ｍｇ/ℓ程度
・加温消毒…６０℃以上の高温水で殺菌する。
※材質によっては、劣化や腐食を促進することもあるので注意。
・過酸化水素消毒…過酸化水素（２～３％で使用）は、有機物と反応して発泡し、
物理的に生物膜を剥離、除去する。殺菌効果もある。
※劇物となるため、専門の業者による洗浄が必要。
・その他、次亜塩素酸ナトリウムとの併用により、水中で二酸化塩素を発生させる薬
剤もある。
●浴槽水の残留塩素濃度について
| 残留塩素濃度… | 遊離残留塩素により消毒する場合は、遊離残留塩素濃度を通常0.4mg/L程度に保ち、かつ、最大1mg/Lを超えないようにすること。 結合塩素のモノクロラミンにより消毒する場合は、モノクロラミン濃度を3mg/L程度に保つこと。