　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参考】
和歌山県動物愛護センター自動火災報知設備更新　仕様書

１　年　　度　　令和８年度　
２　事 業 名　  和歌山県動物愛護センター自動火災報知設備更新
３　事業箇所　  和歌山県動物愛護センター（海草郡紀美野町国木原372番地）
４　事業期限　  令和８年１２月２５日(金)まで
５　事業内容及び内訳表
別添1のとおり
６　担当職員の通知
本事業における担当職員は、業務課　岩﨑とする。
７　届出手続等
施工上必要な届出、手続き等は受注者において速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。
８　発生材の処理
本事業において建設廃材等の廃棄物が発生する場合、関係法令に照らし適法に処理すること。また、処分に際して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくマニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し（A票及びD票、又はA票及びE票）を担当職員に提出すること。
９　機器設置の記録
本事業が完了したときは、完了届とともに、下記の写真を提出すること。
	区分
	分類規格
	撮影枚数
	部数

	着工前
	カラー・サービス版
	担当職員の指示による
	1

	工事中
	同上
	同上
	1

	完成時
	同上
	同上
	1


10　完成検査
発注者は、完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
11　その他
本仕様書に記載のない事項については、担当職員と協議のうえ決定する。




（別添1）
事業内容
和歌山県動物愛護センターの自動火災報知設備の更新を行うこと。新機器の設置及び既存機器の撤去処分を含む。
また、先に入札を行い更新が決定している非常放送設備（壁掛型非常放送アンプ　20局　WK-EK320NT）と自動火災報知設備が連動して作動するよう調整すること。
消防法施行規則 第24条に違反しないこと。
詳細は下記のとおり。
	名称等
	規格等（いずれも同等品可）
	数量・単位

	　
	　
	　

	【自動火災報知設備更新】
	
	

	　P型1級複合盤（壁掛型）
	40回線
	1台

	　P型システム表示盤
	40回線　壁掛型
	1台

	　消耗品雑材料
	40回線
	1台

	　機器取付工事費
	40回線
	1台

	　調整・試験費
	
	1式

	　　既設自火報回路24L　
	
	1式

	　　既設防排煙回路5L　試験調整
	
	1式

	　　既設警報回路5L　試験調整
	
	1式

	　　消防手続・立会検査費
	
	1式

	　既設機器撤去処分費
	
	1式



