【参考】

和歌山県動物愛護センター自動火災報知設備更新　仕様書

１　年　　度　　令和８年度

２　事 業 名　  和歌山県動物愛護センター自動火災報知設備更新

３　事業箇所　  和歌山県動物愛護センター（海草郡紀美野町国木原372番地）

４　事業期限　  令和８年１２月２５日(金)まで

５　事業内容及び内訳表
別添1のとおり

６　担当職員の通知
本事業における担当職員は、業務課　岩﨑とする。

７　届出手続等
施工上必要な届出、手続き等は受注者において速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。

８　発生材の処理
本事業において建設廃材等の廃棄物が発生する場合、関係法令に照らし適法に処理すること。また、処分に際して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくマニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し（A票及びD票、又はA票及びE票）を担当職員に提出すること。

９　機器設置の記録
本事業が完了したときは、完了届とともに、下記の写真を提出すること。

| 区分 | 分類規格 | 撮影枚数 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 着工前 | カラー・サービス版 | 担当職員の指示による | 1 |
| 工事中 | 同上 | 同上 | 1 |
| 完成時 | 同上 | 同上 | 1 |

10　完成検査
発注者は、完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。

11　その他
本仕様書に記載のない事項については、担当職員と協議のうえ決定する。

（別添1）

事業内容

和歌山県動物愛護センターの自動火災報知設備の更新を行うこと。新機器の設置及び既存機器の撤去処分を含む。

また、先に入札を行い更新が決定している非常放送設備（壁掛型非常放送アンプ　20局　WK-EK320NT）と自動火災報知設備が連動して作動するよう調整すること。

消防法施行規則 第24条に違反しないこと。

詳細は下記のとおり。

| 名称等 | 規格等（いずれも同等品可） | 数量・単位 |
| --- | --- | --- |
| 【自動火災報知設備更新】 |  |  |
| P型1級複合盤（壁掛型） | 40回線 | 1台 |
| P型システム表示盤 | 40回線 壁掛型 | 1台 |
| 消耗品雑材料 | 40回線 | 1台 |
| 機器取付工事費 | 40回線 | 1台 |
| 調整・試験費 |  | 1式 |
| 既設自火報回路24L |  | 1式 |
| 既設防排煙回路5L 試験調整 |  | 1式 |
| 既設警報回路5L 試験調整 |  | 1式 |
| 消防手続・立会検査費 |  | 1式 |
| 既設機器撤去処分費 |  | 1式 |