## Sheet1 (2)
| 令和2年度 |  | 日本工業所跡地に係る地下水、浸出水及び市脇川水質分析結果一覧表
試料名 測定項目 |  |  | 観測井戸 | 浸出水 | 河川水 | 基準値
|  |  | No.3’ |  | （市脇川）
採水日 |  | - | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 環境基準 |  | 排水基準 【排出水】
採水開始時間 |  | - | 12:55 | 13:12 | 14:20
天候 |  | - | 曇 | 晴 | 晴 | 地下水 【観測井戸】 | 河川 (A類型) 【河川水】
気温 |  | ℃ | 4.4 | 6.7 | 5.7
水温 |  | ℃ | 13.6 | 16.8 | 5.6
水位 (観測基準面：観測井上端) （採水前の水位） |  | ｍ | -24.8 | - | -
1 | カドミウム | mg/L | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 | 0.003 | 0.03
2 | 全シアン | mg/L | - | 0.1未満 | 不検出 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1
3 | 鉛 | mg/L | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.01 | 0.1
4 | 六価クロム | mg/L | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.05 | 0.5
5 | ヒ素 | mg/L | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.01 | 0.1
6 | 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005
7 | アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと
8 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.08未満 | - | 2.8 | 10 | 10 | -
9 | フッ素 | mg/L | 0.08未満 | 0.3 | 0.08未満 | 0.8 | 0.8 | 8
10 | ホウ素 | mg/L | 0.02未満 | 0.71 | 0.02未満 | 1 | 1 | 10
11 | pH | － | 7.1 | 8 | 7.9 | - | 6.5以上8.5以下 | 5.8以上8.6以下
12 | SS | mg/L | 23 | 6 | 1 | - | 25 | 150
13 | BOD | mg/L | - | 25 | 0.5未満 | - | 2 | 120
14 | COD | mg/L | 4.7 | 8.1 | 2.2 | - | - | 120
15 | 亜鉛含有量 | mg/L | - | 0.015 | 0.003未満 | - | 0.03 | 2
16 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | - | 0.34 | 0.08未満 | - | - | 10
17 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | - | 0.61 | 0.01未満 | - | - | 10
18 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | - | 1100 | 330 | - | 1000 | (3000個/cm3)
19 | 窒素含有量 | mg/L | 0.72 | 14 | 2.9 | - | - | 60
20 | リン含有量 | mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.02 | - | - | 8
21 | アンモニア性窒素 | mg/L | 0.27 | 2.6 | - | - | - | 100
22 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.45 | 0.024 | 0.093 | 1 | 1 | 10
＊結果の標記について 定量下限値以上の値及び桁について有効数字2桁に切り捨てて表記した。 ※平成２７年度からは観測井戸はNo.3'のみ実施

## Sheet1
| 令和2年度 |  | 日本工業所跡地に係る地下水、浸出水及び市脇川水質分析結果一覧表
試料名 測定項目 |  |  | 観測井戸 | 浸出水 | 河川水 | 基準値
|  |  | No.3’ |  | （市脇川）
採水日 |  | - | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 環境基準 |  | 排水基準 【排出水】
採水開始時間 |  | - | 12:55 | 13:12 | 14:20
天候 |  | - | 曇 | 晴 | 晴 | 地下水 【観測井戸】 | 河川 (A類型) 【河川水】
気温 |  | ℃ | 4.4 | 6.7 | 5.7
水温 |  | ℃ | 13.6 | 16.8 | 5.6
水位 (観測基準面：観測井上端) （採水前の水位） |  | ｍ | -24.8 | - | -
1 | カドミウム | mg/L | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 | 0.003 | 0.1
2 | 全シアン | mg/L | - | 0.1未満 | 不検出 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1
3 | 鉛 | mg/L | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.01 | 0.1
4 | 六価クロム | mg/L | - | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.05 | 0.5
5 | ヒ素 | mg/L | - | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.01 | 0.1
6 | 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005
7 | アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと
8 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.08未満 | - | 2.8 | 10 | 10 | -
9 | フッ素 | mg/L | 0.08未満 | 0.3 | 0.08未満 | 0.8 | 0.8 | 8
10 | ホウ素 | mg/L | 0.02未満 | 0.71 | 0.02未満 | 1 | 1 | 10
11 | pH | － | 7.1 | 8 | 7.9 | - | 6.5以上8.5以下 | 5.8以上8.6以下
12 | SS | mg/L | 23 | 6 | 1 | - | 25 | 150
13 | BOD | mg/L | - | 25 | 0.5未満 | - | 2 | 120
14 | COD | mg/L | 4.7 | 8.1 | 2.2 | - | - | 120
15 | 亜鉛含有量 | mg/L | - | 0.015 | 0.003未満 | - | 0.03 | 2
16 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | - | 0.34 | 0.08未満 | - | - | 10
17 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | - | 0.61 | 0.01未満 | - | - | 10
18 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | - | 1100 | 330 | - | 1000 | (3000個/cm3)
19 | 窒素含有量 | mg/L | 0.72 | 14 | 2.9 | - | - | 60
20 | リン含有量 | mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.02 | - | - | 8
21 | アンモニア性窒素 | mg/L | 0.27 | 2.6 | - | - | - | 100
22 | 電気伝導率 | ms/m | - | - | - | - | - | -
23 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.45 | 0.024 | 0.093 | 1 | 1 | 10
＊結果の標記について 定量下限値以上の値及び桁について有効数字2桁に切り捨てて表記した。(電気伝導率のみ有効数字3桁)