## 給湯機器
【参考様式】既存設備に対して30％以上省CO₂効果が得られることが確認できる書類 |  |  |  | 高効率給湯機器
・ |  | のセルに必要事項を入力してください。
・ | 根拠となる資料（カタログ等）を添付してください。
申請者 | 名称
代表者氏名
設置場所住所
|  |  | 既存設備 | 補助対象設備
メーカーおよび型番
電気 | 定格消費電力（kW）
ガス | 燃料消費量 | 都市ガス（Nm³/h）
LPG 重量ベース（kg/h）
LPG 体積ベース（Nm³/h）
灯油 | 燃料消費量（L/h）
排出係数 | 電気（kg-CO₂/kWh） |  | 0.419 | 0.419
| 都市ガス（kg-CO₂/Nm³） |  | 2.05 | 2.05
| LPG 重量ベース（kg-CO₂/kg） |  | 2.99 | 2.99
| LPG 体積ベース（kg-CO₂/Nm³） |  | 6.52 | 6.52
| 灯油（kg-CO₂/L） |  | 2.5 | 2.5
CO₂排出量（kg-CO₂/h） |  |  | 0 | 0
一日あたりの平均使用時間（h) |  |  |  | 0
年間使用日数（日） |  |  |  | 0
年間CO₂排出量（kg-CO₂/年） |  |  | 0 | 0
CO₂削減効果（％） ※３０％以上であること
※小数点第2位以下切り捨て
備考欄
・電気の排出係数欄には、環境省が公表している関西電力株式会社の調整後排出係数（R5年度実績）を入力しています。
・都市ガスの排出係数欄には、環境省が公表している代替値（省令の排出係数）を入力しています。
・LPGの排出係数欄には、環境省の「算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出係数⼀覧」の値を入力しています。
体積ベースの排出係数欄には、1Nm³＝2.18kgであるため、2.99kg-co₂/kg×2.18kg＝6.52kg-CO₂/Nm³を入力しています。
・灯油の排出係数欄には、環境省の「算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出係数⼀覧」の値を入力しています。

## 空調機器
【参考様式】既存設備に対して30％以上省CO₂効果が得られることが確認できる書類 |  |  |  |  | 高効率空調機器
・ |  | のセルに必要事項を入力してください。
・ | 根拠となる資料（カタログ等）を添付してください。
申請者 | 名称
代表者氏名
設置場所住所
|  |  |  | 既存設備 | 補助対象設備
メーカーおよび型番
電気 | 定格消費電力（kW） |  | 冷房
暖房
ガス | 燃料消費量 | 都市ガス（Nm³/h） | 冷房
暖房
|  | LPG 重量ベース（kg/h） | 冷房
暖房
|  | LPG 体積ベース（Nm³/h） | 冷房
暖房
排出係数 | 電気（kg-CO₂/kWh） |  |  | 0.419 | 0.419
| 都市ガス（kg-CO₂/Nm³） |  |  | 2.05 | 2.05
| LPG 重量ベース（kg-CO₂/kg） |  |  | 2.99 | 2.99
| LPG 体積ベース（kg-CO₂/Nm³） |  |  | 6.52 | 6.52
CO₂排出量（kg-CO₂/h） |  |  | 冷房 | 0 | 0
|  |  | 暖房 | 0 | 0
一日あたりの平均使用時間（h) |  |  | 冷房 |  | 0
|  |  | 暖房 |  | 0
年間使用日数（日） |  |  | 冷房 |  | 0
|  |  | 暖房 |  | 0
年間CO₂排出量（kg-CO₂/年） |  |  | 冷房 | 0 | 0
|  |  | 暖房 | 0 | 0
|  |  | 計 | 0 | 0
CO₂削減効果（％） ※３０％以上であること
※小数点第2位以下切り捨て
備考欄
・電気の排出係数欄には、環境省が公表している関西電力株式会社の調整後排出係数（R5年度実績）を入力しています。
・都市ガスの排出係数欄には、環境省が公表している代替値（省令の排出係数）を入力しています。
・LPGの排出係数欄には、環境省の「算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出係数⼀覧」の値を入力しています。
体積ベースの排出係数欄には、1Nm³＝2.18kgであるため、2.99kg-co₂/kg×2.18kg＝6.52kg-CO₂/Nm³を入力しています。