令和８年度和歌山県立こころの医療センター施設管理コンサルタント業務委託仕様書

- 業務の目的

和歌山県立こころの医療センターは、建設から２０年余りが経過し、建物・設備の老朽化が進んでおり、更新期を迎えつつある大規模修繕（特に機械設備）の必要性が増してきている。また、個別施設計画に基づき大規模以外の施設の修繕を進める必要がある。

これらのことから、施設修繕の計画立案について、支援・提言を当センターに行うことを目的とする。

- 施設概要

施設名称　　　和歌山県立こころの医療センター

施設の場所　　和歌山県有田郡有田川町庄３１番地

敷地概要　　　２９，４６２．４４㎡

建物概要　　　鉄筋コンクリート造（診療管理棟２階建、病棟３階建）

１６，６７６．６０㎡

- 業務内容

令和７年度に実施した施設管理コンサルタント業務委託により、建物・設備の劣化度調査を実施した。特にファンコイルユニット（冷暖房）の更新にあたっては、病室を一定期間閉鎖しつつ更新を行う必要があることから、病棟や各病室の設備等の更新・修繕も併せて行うことで効率的な更新修繕を行うことが可能となることから、前述の劣化度調査の結果を踏まえ、病棟や各病室の設備等の更新・修繕について包括的に検討を行う。（公共下水道接続案件含む）

ついては、ファンコイルユニット（冷暖房）の更新を軸とした病棟・病室の修繕内容を精査し、大規模修繕の計画立案（設計・更新及びこれらの予算化に関すること）及びそれ以外の個別修繕に係る随時の課題・概算金額（予算化に関すること）等の助言（アドバイス）を行う。

●大規模修繕の計画立案

➤ファンコイルユニット更新方法の検討

➤病棟、病室の設備等の更新・修繕内容の精査

➤更新の進め方及び工期の検討

➤更新にあたっての概算金額の算出

●個別修繕アドバイザリー

➤個別的な施設設備修繕（小規模修繕含む）の助言・提案

➤修繕方法の提案及び修繕に係る概算金額の算出

➤仕様書作成に係る助言・補助

➤業務打合せに係る助言・補助

➤監督員の補佐

その他、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

- 契約期間

契約の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日まで

- 対象施設

和歌山県立こころの医療センターの敷地内にある建物および各種設備

- 成果物

期限までに以下の成果物を納品すること。なお、印刷物の様式、提出方法等については発注者と協議のうえ決定する。

（３）の業務内容を満たすもの

修繕作業等にかかる設計費概算書および工事費概算書

その他発注者からの協議に対する回答等

（７） 業務実施上の注意

業務の実施に当たっては、発注者と十分な連絡を保ち、発注者の指示及び承諾を受けること

業務の実施に当たっては、関連法令及び適用基準等を遵守すること

受注者は、業務の遂行上、病院及びその敷地内で立ち入り調査を行う必要がある場合には、事前に発注者に相談の上、承諾を受けること。

発注者は、本業務の履行に必要な資料・データ等を適宜受託者に提供する。不足する場合は、受注者より発注者に提供の旨協議すること。

業務に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議すること。