別記第２９号様式（第２１条関係）

浄化槽における処理対象人員増減申立書

年　　月　　日

和歌山県建築主事　様

住所

申立者

氏名

このたび、浄化槽の設計に当たり、処理対象人員の増減をしたく、和歌山県浄化槽取扱要綱第25条に基づく浄化槽の設計基準第１第(2)のただし書きの規定に基づき、下記のとおり申し立て致します。

記

１　建築物概要

(1)　敷地の地名地番

(2)　建築物の名称

２　工事予定期間　　　　　年　　月　　日　　　　から　　　　　年　　月　　日　　　まで

３　工事種別　　□新築　　□増築　　□改築　　□移転　　□その他（　　　　　　）

４　建築物の内容

(1)　主要用途

(2)　延べ面積　　　　　　㎡（工事前の延べ面積　　　　　　㎡　　　増加面積　　　　　　㎡）

５　申し立て事項

処理対象人員算定基準（ＪＩＳ　Ａ　３３０２－２０００）による算定人員　　　　　　人

| 申し立て算定人員 人 ／ 増減後の算定人員 |  | 人 |
| --- | --- | --- |

６　提出書類等

(1)　共通事項

□　誓約書【別記第30号様式】

□　付近見取図（1:2500）、配置図、平面図　以上方位記入

□　申立前及び申立後の処理対象人員算定表【別記第10号様式】

□　作業人員等申立書

(2)　類似施設における浄化槽関係資料

□　浄化槽設置計画書（浄化槽設置届出書）の表紙又は市町村浄化槽台帳の写し

□　処理対象人員算定表【別記第10号様式】の写し　　　□　配置図及び平面図

□　年間使用水量証明書又は水道使用量指針票の写し（水道事業者発行）　　過去１年分

□　浄化槽法定検査結果書の写し

□　浄化槽保守点検記録票【別記第31号様式】の写し　　過去１年分

(3)　既設浄化槽を流用する場合の関係資料

□　浄化槽設置計画書（浄化槽設置届出書）の表紙又は市町村浄化槽台帳の写し

□　処理対象人員算定表【別記第10号様式】の写し　　　□　配置図及び平面図

□　各型式適合認定書、別添仕様書及び図面の写し

□　浄化槽法定検査結果書の写し

□　浄化槽保守点検記録票【別記第31号様式】の写し　　過去１年分

(4)　その他

７　ただし書き適用の理由

※提出部数　４部（建築住宅課用、振興局用、正本用、副本用）

別記第３０号様式（第２１条関係）

誓　　約　　書

年　　月　　日

和歌山県建築主事

住　所

氏　名

浄化槽の設計に当たり、処理対象人員の増減をしたく、下記内容で誓約いたします。

記

１　建築物概要

(1)　敷地の地名地番

(2)　建築物の名称

(3)　主要用途

(4)　延べ面積　　　　　　　　　　　㎡

２　浄化槽の概要

(1)　□新設　　　□既設

(2)　□セット式浄化槽　　□ＲＣ型浄化槽

(3)　製造業者名

(4)　処理方式

(5)　型　　　式

(6)　規　　　模　　　　　　　　　　　　　　人槽

３　誓約事項

(1)　和歌山県浄化槽取扱要綱第37条に規定された浄化槽管理者の責務を遵守致します。

(2)　浄化槽法第11条に規定された水質に関する検査を、毎年一回検査機関により誠実に実施いたします。

(3)　浄化槽法第７条及び第11条に規定された水質に関する検査で基準以上の水質悪化が認められ、　　 かつ建築主事が不適正と判断した場合は、行政の指導に従います。

(4)　申し立て事項に虚偽等が有れば、申し立て事項を無効とし、行政の指導に従います。

(5)　申し立て事項に変更等を生じる場合には、事前協議し、行政の指導に従います。

(6)　その他

別記第１０号様式（第５条関係）

申立前

| 処理対象人員算定表 ＪＩＳ Ａ 3302-2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 の 用 途 |  |  |  |
| 算 定 床 面 積 | ㎡ |  |  |
| 算 定 人 員 | ｎ＝ |  |  |
| 算 定 単 位 | Ａ＝ Ｃ(１)＝ Ｐ＝ Ｒ＝ Ｂ＝ Ｓ＝ Ｌ＝ Ｃ＝ Ｕ(３)＝ ｔ＝ Ｈ＝ |  |  |
| 算定人員の内訳 | 下 記 の と お り |  |  |
| 浄 化 槽 の 規 模 （処理対象人員） | 人槽 | 住宅の居住予定人員 | 人 |
| ＊ 建築物平面図の算定床面積部分を赤鉛筆で囲み、次の算定人員の内訳記載欄に計算式 を記入すること。 |  |  |  |

算定人員の内訳                        汚水量計算内訳

別記第１０号様式（第５条関係）

申立後

| 処理対象人員算定表 ＪＩＳ Ａ 3302-2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 の 用 途 |  |  |  |
| 算 定 床 面 積 | ㎡ |  |  |
| 算 定 人 員 | ｎ＝ |  |  |
| 算 定 単 位 | Ａ＝ Ｃ(１)＝ Ｐ＝ Ｒ＝ Ｂ＝ Ｓ＝ Ｌ＝ Ｃ＝ Ｕ(３)＝ ｔ＝ Ｈ＝ |  |  |
| 算定人員の内訳 | 下 記 の と お り |  |  |
| 浄 化 槽 の 規 模 （処理対象人員） | 人槽 | 住宅の居住予定人員 | 人 |
| ＊ 建築物平面図の算定床面積部分を赤鉛筆で囲み、次の算定人員の内訳記載欄に計算式 を記入すること。 |  |  |  |

算定人員の内訳                        汚水量計算内訳

| 別紙「申立人員算定様式」による。 | 別紙「申立人員算定様式」による。 |
| --- | --- |

申　立　書

年　　　月　　　日

和歌山県建築主事　様

住所

申立者

氏名

浄化槽を新設するに当たり、下記事項について申し立ていたします。

記

|  | 申 立 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 建 築 用 途 |  |  |
| 実使用人員 |  |  |
| 外来者見込 |  |  |
| 最大使用人員 |  |  |
| （最大収容人員） その他 |  |  |

なお、将来、申立事項に変更が生じた場合は、速やかに報告をします。