## 提出用(届出書に添付して下さい)
| 整備基準チェックリスト 【 車いす使用者用便所 】 |  |  |  | 【 提出用 】
施設の名称 |  | 用途面積・階数 ㎡（ 階建て）
項目 | ●整備基準 ○誘導基準 ※配慮事項 | チェック事項 |  |  | 特記事項 | 解説等
１．床面積 | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。 ・便房の広さは、内法有効200×200ｃｍを標準 ・車いすの回転スペース（直径１５０ｃｍの円が内接できる） | 便房の広さは、200cm×200cm以上確保されているか。 ・便房の広さ（内法有効） cm× cm | 適 ・ 否 | 図１
|  | 車いすの回転スペース（直径150cm以上）は確保されているか。 ・洗面器等の設備が邪魔になっていないか。 | 適 ・ 否 | 図１
２．配置、仕様等 | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう、腰掛便座、手すり、大便器の洗浄機等が適切に配置されていること。 | 車いすで、出入口から便器まで支障なくいけるか。 ・洗面器等の設備が邪魔になっていないか。 ・出入口から便器までまっすぐが望ましい。 ※スペースや構造上、出入口から便器までまっすぐの経路でアプローチできない場合においても、便器の前方と側方に車いすがアプローチできる十分な空間を確保する。 | 適 ・ 否 | 図１ 図２
①便器 ｱ 配置 | ○便器の位置は、正面からアプローチを確保できるもので、右または左からの側面移乗ができること。 | 便器の前方と側方に車いすがアプローチできる十分な空間が確保されているか。 ・前方アプローチできるか。（前向きにまたがって利用） ・右又は左から側方アプローチできるか。 ・右又は左から斜めアプローチできるか。 | 適 ・ 否 | 図１ 図４ |  | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう、腰掛便座、手すり、大便器の洗浄機等が適切に配置されていること。 ○便器の位置は、正面からアプローチを確保できるもので、右または左からの側面移乗ができることが望ましい。
ｳ 前向きにまたがっての利用 | ○ 便器に前向きにまたがって利用する場合も考慮してその妨げになる器具等がないように配慮する。 | 前向きにまたがって利用できるか。 ・便器の出っ張り等妨げとなる器具等 有 ・ 無 ・便器の中心から前方壁までの長さ cm ・便器の蓋の有無 有 ・ 無 ※便器の種類 卵型 ・ 小判型（細長いタイプ） | 可 ・ 不可 | 図３ 図６ 図８ 図９ |  | ※身体状況や利き腕の違いにより、 便座への移乗動作など、利用形態が様々であることに配慮する。
| ○ 便座の横に機器の操作部分が設けられたものは、車いす使用者の移乗の支障となる場合があるため、壁面に配置する。 |  |  |  |  | ※便器については、一般の卵型形状 のものが汎用性があるが、便器に前向きにまたがって利用する場合等には、細長い形状のものが有効である。
※便器の中心から前方壁までの長さを45～50cm程度確保する。
※便器の蓋を取り付けない。
②手すり | ○ 手すりは、便器の両側に垂直水平に設置し、垂直手すりは壁に固定する。 ・便器の両側の手すりは、便器の中心を起点として左右対称（両手すりの間隔は70～75cm）に設置する。 | 両手すりの間隔は70～75cmで、便器が中心にあるか。 | 適 ・ 否 | 図３ 図６ |  | 手すりは全体重をかけて使用されることが多いので、取り付けを堅固にする必要がある。可動式手すりの場合は、ぐらつきにくい構造を選択する必要がある。
ｱ 手すりの種類 | ○水平手すりの片側は、車いす使用者が移乗しやすいように可動式が望ましい。 | ・手すりは可動式となっているか。 可動式（ スイング ・ 跳ね上げ ） | 適 ・ 否 | 図１ ～ 図６
ｲ 手すりの長さ | ○手すりの長さは、前方壁から便器の先端までの長さを確保する。 | 可動式手すりの先端は、便器の先端より長いか。（0～10cm程度） | 適 ・ 否 | 図２ 図５

## 設計者用(届出書には添付不要です)
| 整備基準チェックリスト 【 車いす使用者用便所 】 |  |  |  | 【 設計者用 】
施設の名称 |  | 用途面積・階数 ㎡（ 階建て）
項目 | ●整備基準 ○誘導基準 ※配慮事項 | チェック事項 |  |  | 特記事項 | 解説等
１．床面積 | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。 ・便房の広さは、内法有効200×200ｃｍを標準 ・車いすの回転スペース（直径１５０ｃｍの円が内接できる） | 便房の広さは、200cm×200cm以上確保されているか。 ・便房の広さ（内法有効） cm× cm | 適 ・ 否 | 図１
|  | 車いすの回転スペース（直径150cm以上）は確保されているか。 ・洗面器等の設備が邪魔になっていないか。 | 適 ・ 否 | 図１
２．配置、仕様等 | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう、腰掛便座、手すり、大便器の洗浄機等が適切に配置されていること。 | 車いすで、出入口から便器まで支障なくいけるか。 ・洗面器等の設備が邪魔になっていないか。 ・出入口から便器までまっすぐが望ましい。 ※スペースや構造上、出入口から便器までまっすぐの経路でアプローチできない場合においても、便器の前方と側方に車いすがアプローチできる十分な空間を確保する。 | 適 ・ 否 | 図１ 図２
①便器 ｱ 配置 | ○便器の位置は、正面からアプローチを確保できるもので、右または左からの側面移乗ができること。 | 便器の前方と側方に車いすがアプローチできる十分な空間が確保されているか。 ・前方アプローチできるか。（前向きにまたがって利用） ・右又は左から側方アプローチできるか。 ・右又は左から斜めアプローチできるか。 | 適 ・ 否 | 図１ 図４ |  | ● 車いす使用者が円滑に利用することができるよう、腰掛便座、手すり、大便器の洗浄機等が適切に配置されていること。 ○便器の位置は、正面からアプローチを確保できるもので、右または左からの側面移乗ができることが望ましい。
ｲ 便座の高さ | ○便座の高さは、４０～４５ｃｍとする。（ふたのない状態） | ・便座の高さ cm | 適 ・ 否 | 図３ 図６ |  | ・便房の広さは、200×200ｃｍを標準とし、車いすの回転スペース（直径１５０ｃｍを標準とし、車いすの回転スペース（直径１５０ｃｍの円が内接できる程度）を確保することが望ましい。▼・洗浄機は、便座に腰を掛けたまま 操作がしやすい装置の設置を求めている。くつべら式、光感知式の他に、足踏式（車いすでも踏める）、▼押ボタン式などが考えられる。
ｳ 前向きにまたがっての利用 | ○ 便器に前向きにまたがって利用する場合も考慮してその妨げになる器具等がないように配慮する。 | 前向きにまたがって利用できるか。 ・便器の出っ張り等妨げとなる器具等 有 ・ 無 ・便器の中心から前方壁までの長さ cm ・便器の蓋の有無 有 ・ 無 ※便器の種類 卵型 ・ 小判型（細長いタイプ） | 可 ・ 不可 | 図３ 図６ 図８ 図９ |  | ※身体状況や利き腕の違いにより、 便座への移乗動作など、利用形態が様々であることに配慮する。
| ○ 便座の横に機器の操作部分が設けられたものは、車いす使用者の移乗の支障となる場合があるため、壁面に配置する。 |  |  |  |  | ※便器については、一般の卵型形状 のものが汎用性があるが、便器に前向きにまたがって利用する場合等には、細長い形状のものが有効である。
※便器の中心から前方壁までの長さを45～50cm程度確保する。
※便器の蓋を取り付けない。
②手すり | ○ 手すりは、便器の両側に垂直水平に設置し、垂直手すりは壁に固定する。 ・便器の両側の手すりは、便器の中心を起点として左右対称（両手すりの間隔は70～75cm）に設置する。 | 両手すりの間隔は70～75cmで、便器が中心にあるか。 | 適 ・ 否 | 図３ 図６ |  | 手すりは全体重をかけて使用されることが多いので、取り付けを堅固にする必要がある。可動式手すりの場合は、ぐらつきにくい構造を選択する必要がある。
ｱ 手すりの高さ | ○水平手すりの高さは、６５～７０ｃｍ程度とする。 | 水平手すりの高さ cm | 適 ・ 否
ｲ 手すりの種類 | ○水平手すりの片側は、車いす使用者が移乗しやすいように可動式が望ましい。 | ・手すりは可動式となっているか。 可動式（ スイング ・ 跳ね上げ ） | 適 ・ 否
ｳ 手すりの長さ | ○手すりの長さは、前方壁から便器の先端までの長さを確保する。 | 可動式手すりの先端は、便器の先端より長いか。（0～10cm程度） | 適 ・ 否 | 図２ 図５
③ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | ○ ペーパーホルダーは、便器に腰掛けたままで利用できる位置に設ける。 ・左右両側に設置することが望ましい。 | ペーパーホルダーの位置は適切か。 | 適 ・ 否 | 図２．３．５．６
④ 手洗い器 | ○ 手洗い器は、便座に腰掛けたまま使用できるものとする。 | 手洗い器の設置の有無 有 ・ 無 |  | 図２．３．５．６
⑤ 非常呼出装置 | ○ 緊急時の非常呼出装置は、便座に腰掛けた状態で手が届く位置に設ける。 ・便房には、確認ランプ付呼出装置、出入口の廊下に非常呼出ランプを、管理室等には警報盤を設置する。 | 非常呼出装置の有無 有 ・ 無 |  |  |  | 床に転倒した際に手が届く位置に設ける配慮が必要である。
⑥ 荷物置き等 | ○ 便房には、荷物置き・衣装掛けを設けることが望ましい。 | 荷物置き等の設置 荷物置き ・ 衣装掛け その他（ ）
⑦ 介護ﾍﾞｯﾄﾞ | ○ 病院等、図書館・博物館等、集会場等、官公庁舎、百貨店等、飲食店等、展示場等、劇場・ 映画館等及び体育館等（10,000㎡未満のものを除く。）の建築物内の１以上（男子用及び女子用の区別のある場合はそれぞれ１以上）の便房には、長さ1.2m以上の大人のおむつの交換をすることができるベッドを設ける。 | 介護ベッドの設置の有無 有 ・ 無 ・介護ベッドの長さ cm |  | 図７
３．洗面器の仕様 | ● 水栓器具を設けた手洗いのうち、１以上の手洗いの高さは、車いす使用者の使用が容易なものとすること。 | 手洗い器は車いす使用者の使用が容易か。 | 適 ・ 否 | 図３ 図６
○ 洗面器の床面からの高さは、７０～７５ｃｍ程度とし、下部スペースは車いす使用者のひざやアームレストが当たらないようにする。 ・トラップが利用の障害とならないように配慮する。
| ○ 鏡は、床上９０ｃｍ程度の高さから上方へ６５ｃｍ以上のものとする。 | 鏡の設置の有無 有 ・ 無 | 適 ・ 否
４．案内表示 | ● 車いす使用者用便房を設置した旨を便所の出入口付近に見やすい方法で表示すること。 | 出入口付近に見やすい方法で表示されているか。 | 適 ・ 否 |  |  | 車いす使用者用便房は、車いす使用者専用ではなく、だれもが使いやすい便房という位置づけであるため、その旨の案内表示に配慮する。
| ○ 便所出入口に、車いす使用者が利用できることを表示するシンボルマークを設置する。 ・車いす使用者が使用できる便房は、障害のない人も使用できることを表示することが望ましい。 |  |  |  |  | ※視覚障害者にトイレの位置、男女の別などを知らせるために、音声案内が望ましい。
| ※視覚障害者にトイレの位置、男女の別などを知らせるために、音声案内が望ましい。 | 音声案内の有無 有 ・ 無
| ○ 建物内の適所に車いす使用者用便房の位置を案内表示する。 | 案内表示の設置の有無 有 ・ 無 ・案内表示の設置場所 （ ）