## 【定期検査】学校保健計画
学校環境衛生検査チェック表
１ 定期検査
〇学校保健計画に位置付けられていますか。
大項目 | 項目 |  | 法定回数 | 検査計画月
換気及び保温等 | 換気 |  | ２回
| 温度 |  | ２回
| 相対湿度 |  | ２回
| 浮遊粉じん |  | ２回※１
| 気流 |  | ２回※１
| 一酸化炭素 |  | ２回※２
| 二酸化炭素 |  | ２回※２
| 揮発性有機化合物 |  | １回
|  | ア. ホルムアルデヒド | １回 | （温度が高い時期）
|  | イ. トルエン | １回
|  | ウ. キシレン | １回 ※３
エ. パラジクロロベンゼン
オ. エチルベンゼン
カ. スチレン
| ダニ又はダニアレルゲン |  | １回 | （温度及び湿度が高い時期）
採光及び照明 | 照度 |  | ２回
| まぶしさ |  | ２回
騒音 | 騒音レベル |  | ２回
飲料水等の水質 | （１）水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の水質 |  | ※４
（２）専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質
（３）専用水道（水道水を水源とする場合を除く。）及び専用 水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の 水質
| 雑用水の水質 |  | ２回
飲料水等の施設・設備 | （１）水道水を水源とする飲料水 |  | １回
| （２）井戸水等を水源とする飲料水 |  | ２回
| （３）雑用水 |  | ２回
学校の清潔 | 大掃除 |  | ３回
| 雨水の排水溝等 |  | １回
| 排水の施設・設備 |  | １回
ネズミ、衛生害虫等 | ネズミ、衛生害虫等 |  | １回
教室等の備品管理 | 黒板面の色彩 |  | １回
水泳プールの水質 | 水泳プールの水質 |  | ※５
水泳プールの施設・設備の衛生状態 | 水泳プールの施設・設備の衛生状態 |  | １回
【備考】 ※１ 冷暖房機や空気調和設備を使用している場合 ※２ ２回の対象となる教室等とは、長時間、燃焼器具により暖房する教室等や給湯器等が置かれた職員室等である。 ※３ キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンについては、必要と認める場合 ※４ （１）については、毎学年１回 （２）については、水道法施行規則第54条において準用する水道法施行規則第15条に規定する専用水道が実施すべき水質の検査回数 （３）については、毎学年１回 ※５ 総トリハロメタンは使用期間中に１回以上行う。 （プール水の浄化方法が水の入替えのみである場合など、汚染を防止するために１週間に１回以上全換水する場合は省略可） 循環ろ過装置の処理水（１回） 総トリハロメタン及び循環ろ過装置の処理水以外は、使用日の積算が30日以内ごとに１回

## 【定期検査】実施の確認
学校環境衛生検査チェック表
１ 定期検査
〇定期検査を実施しましたか。
大項目 | 項目 |  | 法定回数 | 回数
換気及び保温等 | 換気 |  | ２回
| 温度 |  | ２回
| 相対湿度 |  | ２回
| 浮遊粉じん |  | ２回※１
| 気流 |  | ２回※１
| 一酸化炭素 |  | ２回※２
| 二酸化炭素 |  | ２回※２
| 揮発性有機化合物 |  | １回
|  | ア. ホルムアルデヒド | １回 | （温度が高い時期）
|  | イ. トルエン | １回
|  | ウ. キシレン | １回 ※３
エ. パラジクロロベンゼン
オ. エチルベンゼン
カ. スチレン
| ダニ又はダニアレルゲン |  | １回 | （温度及び湿度が高い時期）
採光及び照明 | 照度 |  | ２回
| まぶしさ |  | ２回
騒音 | 騒音レベル |  | ２回
飲料水等の水質 | （１）水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の水質 |  | ※４
（２）専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質
（３）専用水道（水道水を水源とする場合を除く。）及び専用 水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の 水質
| 雑用水の水質 |  | ２回
飲料水等の施設・設備 | （１）水道水を水源とする飲料水 |  | １回
| （２）井戸水等を水源とする飲料水 |  | ２回
| （３）雑用水 |  | ２回
学校の清潔 | 大掃除 |  | ３回
| 雨水の排水溝等 |  | １回
| 排水の施設・設備 |  | １回
ネズミ、衛生害虫等 | ネズミ、衛生害虫等 |  | １回
教室等の備品管理 | 黒板面の色彩 |  | １回
水泳プールの水質 | 水泳プールの水質 |  | ※５
水泳プールの施設・設備の衛生状態 | 水泳プールの施設・設備の衛生状態 |  | １回
【備考】 ※１ 冷暖房機や空気調和設備を使用している場合 ※２ ２回の対象となる教室等とは、長時間、燃焼器具により暖房する教室等や給湯器等が置かれた職員室等である。 ※３ キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンについては、必要と認める場合 ※４ （１）については、毎学年１回 （２）については、水道法施行規則第54条において準用する水道法施行規則第15条に規定する専用水道が実施すべき水質の検査回数 （３）については、毎学年１回 ※５ 総トリハロメタンは使用期間中に１回以上行う。 （プール水の浄化方法が水の入替えのみである場合など、汚染を防止するために１週間に１回以上全換水する場合は省略可） 循環ろ過装置の処理水（１回） 総トリハロメタン及び循環ろ過装置の処理水以外は、使用日の積算が30日以内ごとに１回

## 【日常点検】学校保健計画・実施の確認
学校環境衛生検査チェック表
２ 日常点検
〇学校保健計画に位置付けられていますか。
○日常点検を実施していますか。
大項目 | 項目 | 法定回数 | ○
教室等の環境 | 換気 | 毎授業日 | ×
温度
明るさとまぶしさ
騒音
飲料水等の水質及び施設・設備 | 飲料水の水質
雑用水の水質
飲料水等の施設・設備
学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 | 学校の清潔
ネズミ、衛生害虫等
水泳プールの管理 | プール水等
附属施設・設備等